Sicherheitsprüfung bebauter & unbebauter Grundstücke

Standort:      		KD-Stelle:      	Datum:

BK:     		WE:      		Gebäude-/Grundstücks-Nr.:       		Prüfer/in:

| ##### Prüfbereiche |  | ##### Vorhanden ja/nein |  | #### Kontrollart #### visuell/funktionell |  | Zustand ok/mangelhaft |  | #### Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundstück | Zäune, Mauern, Geländer, Treppen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tore, Türen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rettungswege, Sperrpfosten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bodeneinläufe, Schachtabdeckungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wege, Fahrflächen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Außenbeleuchtungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitsrelevante Beschilderungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umweltgefährdende Stoffe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieterpflegeflächen |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebäudehülle | Kellerhälse, Sickergruben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mauerwerk, Fassade, Lichtschächte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Außentreppen, Geländer |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Haus-, Kellertüren, Tore, Fenster |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kraft betriebene (Garagen-) Tore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glasbruch |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balkone und Loggien |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blumenkästen, SAT-Antennen etc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dachflächen, Dachan- & aufbauten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blitzschutz |  |  |  |  |  |  |  |
| Innenbereich | Geländer, Brüstungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treppenstufen, Bodenbeläge |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Türen, Fluchtwege |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufzugsanlagen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroinstallation, Notbeleuchtung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potentialausgleich |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zählerschränke oder Verteilungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gasleitungen, Wasserleitungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heizungsraum |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leckagen (spez. Öltanks) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brand-, Feuerschutz (RWA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brandlasten1 (Treppenhaus/Gemeinschaftsraum) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bodeneinlauf (mit Rückstauklappe) |  |  |  |  |  |  |  |

1) siehe Ablaufbeschreibung "Umgang mit Brandlasten" (Anlage 1.1)

Ergebnis am Tag der Prüfung: 	Prüfer/in

Keine erkennbaren Mängel festgestellt	 Mängel festgestellt	 Fotodokumentation erstellt

Mängelmeldung weitergeleitet:

E-Mail	 persönlich 	Empfänger/in:	     		am:

Mängelbeseitigung durch:	     		am: